## Лист1
Выписка из сводного прогнозного баланса на 2012 год.
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Федеральной службы по тарифам
от 26 июля 2011 года № 180-э/4
Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2012 год
Организация | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год
ФГУП "Энергетик" Россельхозакадемии | Потери в электрической сети млн.кВтч. | 0.828 | 0.946 | 0.928 | 0.944 | 0.863 | 0.927 | 0.973 | 0.974 | 1.01 | 0.844 | 0.937 | 1.212 | 11.386
| Потери мощности сети МВт. | 1.468 | 1.741 | 1.589 | 1.647 | 1.521 | 1.694 | 1.702 | 1.665 | 1.818 | 1.421 | 1.722 | 2.101 | 1.6741
| Заявленая мощность потребителей МВт | 15.988 | 18.957 | 17.289 | 17.926 | 16.561 | 18.452 | 18.538 | 18.109 | 19.792 | 15.488 | 18.741 | 22.882 | 18.2269
| Присоединенная мощность потребителей МВА. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20