## Заголовок
Новосибирская область | 2016 | ФГУП "Энергетик" _INN:5433103453_KPP:543301001
ФГУП "Энергетик" | 5433103453 |  |  |  |  | Версия 2.0
| 543301001 |  | Предложения сетевой компании по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях
|  |  |  | Регион РФ | Новосибирская область
|  |  |  | Период регулирования | 2016
Дата последнего обновления реестра организаций:
|  |  |  | Наименование организации | ФГУП "Энергетик"
|  |  |  | ИНН | 5433103453
|  |  |  | КПП | 543301001
Дата последнего обновления реестра МР/МО:
|  |  |  | Муниципальный район | Новосибирский
|  |  |  | Муниципальное образование | поселок Мичуринский
ОКТМО
Адрес организации
L8.1 | Юридический адрес |  |  | Место нахождения | 630526, НСО, Новосибирский р-н, п. Мичуринский, проезд Автомобилистов, 1а
L8.2 | Почтовый адрес |  |  | Почтовый адрес: | 63051, НСО, Новосибирский р-н, р.п. Краснообск, а/я 388
Руководитель
L9.1 | Руководитель.ФИО |  |  | Фамилия, имя, отчество: | Данилов Николай Васильевич
L9.2 | Руководитель.Телефон |  |  | Контактный телефон: | 308-79-63
Начальник ФЭУ-главный бухгалтер
L10.1 | Гл.бухгалтер.ФИО |  |  | Фамилия, имя, отчество: | Заводская Маргарита Николаевна
L10.2 | Гл.бухгалтер.Телефон |  |  | Контактный телефон: | 348-59-03
Должностное лицо, ответственное за составление формы
L11.1 | Ответственный.ФИО |  |  | Фамилия, имя, отчество: | Ковалев Андрей Сергеевич
L11.2 | Ответственный.Должность |  |  | Должность: | Главный инженер
L11.3 | Ответственный.Телефон |  |  | Контактный телефон: | 348-33-86
L11.4 | Ответственный. E-Mail |  |  | e-mail:

## Форма 3.1.
Новосибирская область | Энергосбыт СП ЗСЖД | 7708503727 | 997650001 | 2011 |  | Год | Год | Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год
[6 empty] | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011
[6 empty] | План | Факт | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План
Предложения ФГУП "Энергетик" по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2016 год в регионе: Новосибирская область
Форма 3.1
|  |  | № п.п. | Наименование |  | План 2014 Год | Факт 2014 Год | План 2015 Год | План 2016 Январь | План 2016 Февраль | План 2016 Март | План 2016 Апрель | План 2016 Май | План 2016 Июнь | План 2016 Июль | План 2016 Август | План 2016 Сентябрь | План 2016 Октябрь | План 2016 Ноябрь | План 2016 Декабрь | План 2016 Год | План 2016 1 кв. | План 2016 2 кв. | План 2016 1 полугодие | План 2016 3 кв. | План 2016 4 кв. | План 2016 2 полугодие
Электроэнергия
L1 | Отпуск в сеть-энергия |  | 1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 160.97 | 167.4 | 164.74 | 15.153 | 15.116 | 14 | 13.469 | 13.439 | 13.016 | 12.533 | 12.38 | 12.028 | 13.46 | 14.809 | 15.332 | 164.735 | 44.269 | 39.924 | 84.193 | 36.941 | 43.601 | 80.542
L2 | Потери в электрической сети -энергия |  | 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 13.38 | 23.35 | 17.15 | 1.577 | 1.574 | 1.457 | 1.402 | 1.399 | 1.355 | 1.305 | 1.289 | 1.252 | 1.401 | 1.542 | 1.596 | 17.149 | 4.608 | 4.156 | 8.764 | 3.846 | 4.539 | 8.385
L2.1 | собственное потребление |  | 2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 1.14 | 11.28 | 1.46 | 0.183 | 0.168 | 0.144 | 0.147 | 0.098 | 0.077 | 0.05 | 0.069 | 0.09 | 0.099 | 0.159 | 0.178 | 1.462 | 0.495 | 0.322 | 0.817 | 0.209 | 0.436 | 0.645
L2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) |  | 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 12.24 | 12.07 | 15.69 | 1.394 | 1.406 | 1.313 | 1.255 | 1.301 | 1.278 | 1.255 | 1.22 | 1.162 | 1.302 | 1.383 | 1.418 | 15.687 | 4.113 | 3.834 | 7.947 | 3.637 | 4.103 | 7.74
L3 | Относительные потери-энергия |  | 3 | Относительные потери | % | 8.3121 | 13.9486 | 10.4103 | 10.4072 | 10.4128 | 10.4071 | 10.4091 | 10.41 | 10.4103 | 10.4125 | 10.412 | 10.409 | 10.4086 | 10.4126 | 10.4096 | 10.4101 | 10.4091 | 10.4098 | 10.4094 | 10.4112 | 10.4103 | 10.4107
L4 | Полезный отпуск-энергия |  | 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 147.59 | 144.05 | 147.59 | 13.576 | 13.542 | 12.543 | 12.067 | 12.04 | 11.661 | 11.228 | 11.091 | 10.776 | 12.059 | 13.267 | 13.736 | 147.586 | 39.661 | 35.768 | 75.429 | 33.095 | 39.062 | 72.157
L4.1 | собственного потребления |  | 4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 12.59 | 10.9 | 12.59 | 1.576 | 1.442 | 1.243 | 1.267 | 0.84 | 0.661 | 0.428 | 0.591 | 0.776 | 0.859 | 1.367 | 1.536 | 12.586 | 4.261 | 2.768 | 7.029 | 1.795 | 3.762 | 5.557
L4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 135 | 133.15 | 135 | 12 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10 | 11.2 | 11.9 | 12.2 | 135 | 35.4 | 33 | 68.4 | 31.3 | 35.3 | 66.6
Мощность
L5 | Отпуск в сеть-энергия |  | 5 | Поступление в сеть | МВт | 23.787 | 23.787 | 24.462 | 25.5833 | 26.0075 | 25.0029 | 24.3443 | 24.5564 | 24.2662 | 23.3956 | 21.5427 | 22.3809 | 24.2215 | 25.6726 | 26.5656 | 24.4619 | 25.5312 | 24.389 | 24.9601 | 22.4397 | 25.4866 | 23.9631
L6 | 0 |  | 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 1.977 | 1.977 | 2.547 | 2.6633 | 2.7075 | 2.6029 | 2.5343 | 2.5564 | 2.5262 | 2.4356 | 2.2427 | 2.3299 | 2.5215 | 2.6726 | 2.7656 | 2.5468 | 2.6579 | 2.539 | 2.5984 | 2.336 | 2.6532 | 2.4946
L6.1 | собственное потребление |  | 6.1 | собственное потребление | МВт | 0.177 | 0.177 | 0.228 | 0.3393 | 0.33698 | 0.26726 | 0.26726 | 0.1743 | 0.13944 | 0.09296 | 0.13944 | 0.16268 | 0.19754 | 0.2905 | 0.32536 | 0.228 | 0.31451 | 0.19367 | 0.25409 | 0.13169 | 0.27113 | 0.20141
L6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) |  | 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 1.8 | 1.8 | 2.319 | 2.324 | 2.3705 | 2.3356 | 2.2671 | 2.3821 | 2.3867 | 2.3426 | 2.1032 | 2.1672 | 2.324 | 2.3821 | 2.4402 | 2.3188 | 2.3434 | 2.3453 | 2.3443 | 2.2044 | 2.3821 | 2.2932
L7 | Относительные потери-энергия |  | 7 | Относительные потери | % | 8.3113 | 8.3113 | 10.4121 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4112 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103 | 10.4103
L8 | Полезный отпуск-энергия |  | 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 21.81 | 21.81 | 21.915 | 22.92 | 23.3 | 22.4 | 21.81 | 22 | 21.74 | 20.96 | 19.3 | 20.051 | 21.7 | 23 | 23.8 | 21.9151 | 22.8733 | 21.85 | 22.3617 | 20.1037 | 22.8333 | 21.4685
L8.1 | собственного потребления |  | 8.1 | собственного потребления | МВт | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 1.96 | 2.7067 | 1.6667 | 2.1867 | 1.1333 | 2.3333 | 1.7333
L8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 19.85 | 19.85 | 19.955 | 20 | 20.4 | 20.1 | 19.51 | 20.5 | 20.54 | 20.16 | 18.1 | 18.651 | 20 | 20.5 | 21 | 19.9551 | 20.1667 | 20.1833 | 20.175 | 18.9703 | 20.5 | 19.7352
L9 | Заявленная мощность потребителей |  | 9 | Заявленная мощность | МВт | 45.86 | 45.86 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
L9.1 | 0 |  | 9.1 | собственное потребление | МВт | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28
L9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) |  | 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 40.58 | 40.58 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62
L10 | Присоединенная мощность потребителей |  | 10 | Присоединенная мощность | МВА | 21.81 | 21.81 | 21.915 | 22.92 | 23.3 | 22.4 | 21.81 | 22 | 21.74 | 20.96 | 19.3 | 20.051 | 21.7 | 23 | 23.8 | 21.9151 | 22.8733 | 21.85 | 22.3617 | 20.1037 | 22.8333 | 21.4685
L10.1 | собственное потребление |  | 10.1 | собственное потребление | МВА | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 1.96 | 2.7067 | 1.6667 | 2.1867 | 1.1333 | 2.3333 | 1.7333
L10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) |  | 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 19.85 | 19.85 | 19.955 | 20 | 20.4 | 20.1 | 19.51 | 20.5 | 20.54 | 20.16 | 18.1 | 18.651 | 20 | 20.5 | 21 | 19.9551 | 20.1667 | 20.1833 | 20.175 | 18.9703 | 20.5 | 19.7352
[9 empty] | Октябрь: Директор |  |  |  | Н.В. Данилов

## форма 16
форма 16
Информация по нормативам потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям, утвержденным Минэнерго России по ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" на 2014 год в регионе: Новосибирская область
2015 год |  |  |  |  | 2016год
Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВтч) | Норматив потерь электроэнергии |  | Приказ Минэнерго РФ |  | Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВтч) | Норматив потерь электроэнергии |  | Приказ Минэнерго РФ
| Абсол. величина (млн. кВтч) | % | Дата | Номер |  | Абсол. величина (млн. кВтч) | % | Дата | Номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
164.735 | 17.149 | 10.41 |  |  | 164.735 | 17.149 | 10.41

## П.1.3_пр
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) | [39 empty] | Таблица № П 1.3.
в электрических сетях ФГУП "Энергетик" (региональных электрических сетях) | [37 empty] | (Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 )
(в целом по предрпиятию)
№ п/п | Показатели |  |  | Ед. изм. | План 2014 |  |  |  |  | Факт 2014 |  |  |  |  | Базовый период 2015 год |  |  |  |  | Базовый период 2015 1 полугодие |  |  |  |  | Базовый период 2015 2 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования 2016 |  |  |  |  | Период регулирования 2016 1 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования 2016 2 полугодие
[5 empty] | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
1 |  | Технические потери |  | млн. кВт·ч | 1.2987 |  | 9.7832 | 0.4652 | 11.5471 | 1.3587 |  | 10.0032 | 0.4652 | 11.8271 | 1.3287 |  | 10.1532 | 0.94 | 12.4219 | 0.6844 |  | 5.1916 | 0.4652 | 6.3412 | 0.6544 |  | 4.9616 | 0.4652 | 6.0812 | 1.3287 |  | 10.1532 | 0.94 | 12.4219 | 0.6844 |  | 5.1916 | 0.4652 | 6.3412 | 0.6544 |  | 4.9616 | 0.4652 | 6.0812
1.1 |  | Потери холостого хода в трансформаторах (а * б * в) |  | 3: млн. кВт·ч; 4: 0.5087; 6: 2.0432; 8: 2.5519; 9: 0.5087; 11: 2.0432; 14: 0.5087; 16: 2.0432; 18: 2.5519; 19: 0.2544; 21: 1.0216; 23: 1.276; 24: 0.2544; 26: 1.0216; 28: 1.276; 29: 0.5087; 31: 2.0432; 33: 2.5519; 99: 0.2544; 101: 1.0216; 103: 1.276; 104: 0.2544; 106: 1.0216; 108: 1.276
а |  | Норматив потерь |  | 3: КВт/МВА; 4: 1.02; 6: 3.02; 9: 1.02; 11: 3.02; 14: 1.02; 16: 3.02; 19: 1.02; 21: 3.02; 24: 1.02; 26: 3.02; 29: 1.02; 31: 3.02; 99: 1.02; 101: 3.02; 104: 1.02; 106: 3.02
б |  | Суммарная мощность трансформаторов |  | 3: МВА; 4: 50; 6: 74.55; 9: 50; 11: 74.55; 14: 50; 16: 74.55; 19: 50; 21: 74.55; 24: 50; 26: 74.55; 29: 50; 31: 74.55; 99: 50; 101: 74.55; 104: 50; 106: 74.55
в |  | Продолжительность периода |  | 3: час; 4: 8760; 6: 8760; 9: 8760; 11: 8760; 14: 8760; 16: 8760; 19: 4380; 21: 4380; 24: 4380; 26: 4380; 29: 8760; 31: 8760; 99: 4380; 101: 4380; 104: 4380; 106: 4380
1.2 |  | Потери в БСК и СТК (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.3 |  | Потери в шунтирующих реакторах (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4 |  | Потери в синхронных компенсаторах (СК) |  | 3: млн. кВт·ч
1.4.1 |  | Потери в СК номиналь-ной мощностью
Мвар (а * б)
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4.2 |  | Потери в СК номиналь-ной мощностью
Мвар (а * б)
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4.3 |  | …
1.5 |  | Потери электрической энергии на корону, всего |  | 3: млн. кВт·ч
1.5.1 |  | Потери на корону в линиях напряжением кВ (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: млн. кВт·ч в год/км
б |  | Протяженность линий | bar: 3
1.5.2 |  | … |  | 3: млн. кВт·ч
1.6 |  | Нагрузочные потери, всего |  | 4: 0.79; 6: 7.74; 9: 0.85; 11: 7.96; 12: 0.4652; 13: 9.2752; 14: 0.82; 16: 8.11; 19: 0.43; 21: 4.17; 24: 0.4; 26: 3.94; 29: 0.82; 31: 8.11; 99: 0.43; 101: 4.17; 104: 0.4; 106: 3.94
1.6.1 |  | Нагрузочные потери в сетях ВН, СН1, СН11 (а * б * в) |  |  | 0.79 |  | 7.74 | 0.4652 | 8.9952 | 0.85 |  | 7.96 |  |  | 0.82 |  | 8.11 | 0.94 | 9.87 | 0.43 |  | 4.17 | 0.4652 | 5.0652 | 0.4 |  | 3.94 | 0.4652 | 4.8052 | 0.82 |  | 8.11 | 0.94 | 9.87 | 0.43 |  | 4.17 | 0.4652 | 5.0652 | 0.4 |  | 3.94 | 0.4652 | 4.8052
а |  | Норматив потерь |  | 3: %; 4: 0,02%Uвн; 6: 4.86; 9: 0,02%Uвн; 11: 4.86; 14: 0,02%Uвн; 16: 4.86; 19: 0,02%Uвн; 21: 4.86; 24: 0,02%Uвн; 26: 4.86; 29: 0,02%Uвн; 31: 4.86; 99: 0,02%Uвн; 101: 4.86; 104: 0,02%Uвн; 106: 4.86
б |  | Поправочный коэффициент |  | 6: 1.02; 11: 1.02; 16: 1.02; 21: 1.02; 26: 1.02; 31: 1.02; 101: 1.02; 106: 1.02
в |  | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 |  | млн. кВт·ч | 160.97 |  | 159.6713 | 79.95 |  | 167.4 |  | 166.0413 | 86.26 |  | 164.74 |  | 163.4113 | 83.32 |  | 84.2 |  | 83.5156 | 42.08 |  | 80.54 |  | 79.8856 | 41.24 |  | 164.74 |  | 158.772 | 83.16 |  | 84.2 |  | 83.5156 | 41.26 |  | 80.54 |  | 79.8856 | 41.03
1.6.2 |  | Нагрузочные потери в сети НН (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч; 7: 0.4652; 12: 0.4652; 17: 0.4652; 22: 0.4652; 27: 0.4652; 32: 0.4652; 102: 0.4652; 107: 0.4652
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/км; 7: 0.003; 12: 0.003; 17: 0.003; 22: 0.003; 27: 0.003; 32: 0.003; 102: 0.003; 107: 0.003
б |  | Протяженность линий 0,4 кВ |  | 3: км; 7: 155.07; 12: 155.07; 17: 155.07; 22: 155.07; 27: 155.07; 32: 155.07; 102: 155.07; 107: 155.07
2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций |  | 3: млн. кВт·ч
3 |  | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета |  | 3: млн. кВт·ч; 7: 1.83; 8: 1.83; 11: 0.54; 12: 10.98; 13: 10.98; 17: 4.73; 18: 4.73; 22: 2.43; 23: 2.43; 27: 2.3; 28: 2.3; 32: 4.73; 33: 4.73; 102: 2.43; 103: 2.43; 107: 2.3; 108: 2.3
4 |  | Итого |  | млн. кВт·ч | 1.2987 |  | 9.7832 | 2.2952 | 13.3771 | 1.3587 |  | 10.5432 | 11.4452 | 23.3471 | 1.3287 |  | 10.1532 | 5.67 | 17.1519 | 0.6844 |  | 5.1916 | 2.8952 | 8.7712 | 0.6544 |  | 4.9616 | 2.7652 | 8.3812 | 1.3287 |  | 10.1532 | 5.67 | 17.1519 | 0.6844 |  | 5.1916 | 2.8952 | 8.7712 | 0.6544 |  | 4.9616 | 2.7652 | 8.3812
N - планируемый период регулирования
N+ n - последующие годы долгосрочного периода регулирования
[25 empty] | Директор | [12 empty] | Данилов Н.В.

## П.1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) | [37 empty] | Таблица № П 1.3.
в электрических сетях ФГУП "Энергетик" (региональных электрических сетях) | [35 empty] | (Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 )
(в части передачи)
№ п/п | Показатели |  |  | Ед. изм. | План 2014 |  |  |  |  | Факт 2014 |  |  |  |  | Базовый период 2015 год |  |  |  |  | Базовый период 2015 1 полугодие |  |  |  |  | Базовый период 2015 2 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования 2016 |  |  |  |  | Период регулирования 2016 1 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования 2016 2 полугодие
[5 empty] | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
1 |  | Технические потери |  | млн. кВт·ч | 1.1946 |  | 8.9428 | 0.4133 | 10.5507 | 1.2746 |  | 6.0528 | 0.4133 | 7.7407 | 1.2246 |  | 9.2128 | 0.4133 | 10.8507 | 0.6173 |  | 4.6664 | 0.4133 | 5.697 | 0.5973 |  | 4.5364 | 0.4133 | 5.547 | 1.2246 |  | 9.2828 | 0.4133 | 10.9207 | 0.6173 |  | 4.6964 | 0.4133 | 5.727 | 0.5973 |  | 4.5764 | 0.4133 | 5.587
1.1 |  | Потери холостого хода в трансформаторах (а * б * в) |  | млн. кВт·ч | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.28 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.2273 |  | 0.9164 |  | 1.1437 | 0.2273 |  | 0.9164 |  | 1.1437 | 0.4546 |  | 1.8328 |  | 2.2874 | 0.2273 |  | 0.9164 |  | 1.1437 | 0.2273 |  | 0.9164 |  | 1.1437
а |  | Норматив потерь |  | 3: КВт/МВА; 4: 1.02; 6: 3.02; 9: 1.02; 11: 3.02; 14: 1.02; 16: 3.02; 19: 1.02; 21: 3.02; 24: 1.02; 26: 3.02; 29: 1.02; 31: 3.02; 99: 1.02; 101: 3.02; 104: 1.02; 106: 3.02
б |  | Суммарная мощность трансформаторов |  | 3: МВА; 4: 48.4; 6: 62.68; 9: 48.4; 11: 62.68; 14: 48.4; 16: 62.68; 19: 48.4; 21: 62.68; 24: 48.4; 26: 62.68; 29: 48.4; 31: 62.68; 99: 48.4; 101: 62.68; 104: 48.4; 106: 62.68
в |  | Продолжительность периода |  | 3: час; 4: 8760; 6: 8760; 9: 8760; 11: 8760; 14: 8760; 16: 8760; 19: 4380; 21: 4380; 24: 4380; 26: 4380; 29: 8760; 31: 8760; 99: 4380; 101: 4380; 104: 4380; 106: 4380
1.2 |  | Потери в БСК и СТК (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.3 |  | Потери в шунтирующих реакторах (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4 |  | Потери в синхронных компенсаторах (СК) |  | 3: млн. кВт·ч
1.4.1 |  | Потери в СК номиналь-ной мощностью
Мвар (а * б)
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4.2 |  | Потери в СК номиналь-ной мощностью
Мвар (а * б)
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/шт.
б |  | Количество |  | 3: шт.
1.4.3 |  | …
1.5 |  | Потери электрической энергии на корону, всего |  | 3: млн. кВт·ч
1.5.1 |  | Потери на корону в линиях напряжением кВ (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч
а |  | Норматив потерь |  | 3: млн. кВт·ч в год/км
б |  | Протяженность линий | bar: 3
1.5.2 |  | … |  | 3: млн. кВт·ч
1.6 |  | Нагрузочные потери, всего |  | 4: 0.74; 6: 7.11; 9: 0.82; 11: 4.22; 14: 0.77; 16: 7.38; 19: 0.39; 21: 3.75; 24: 0.37; 26: 3.62; 29: 0.77; 31: 7.45; 99: 0.39; 101: 3.78; 104: 0.37; 106: 3.66
1.6.1 |  | Нагрузочные потери в сетях ВН, СН1, СН11 (а * б * в) |  |  | 0.74 |  | 7.11 | 0.4133 | 8.2633 | 0.82 |  | 4.22 | 0.4133 | 5.4533 | 0.77 |  | 7.38 | 0.4133 | 8.5633 | 0.39 |  | 3.75 | 0.4133 | 4.5533 | 0.37 |  | 3.62 | 0.4133 | 4.4033 | 0.77 |  | 7.45 | 0.4133 | 8.6333 | 0.39 |  | 3.78 | 0.4133 | 4.5833 | 0.37 |  | 3.66 | 0.4133 | 4.4433
а |  | Норматив потерь |  | 3: %; 4: 0,02%Uвн; 6: 4.86; 9: 0,02%Uвн; 11: 4.86; 14: 0,02%Uвн; 16: 4.86; 19: 0,02%Uвн; 21: 4.86; 24: 0,02%Uвн; 26: 4.86; 29: 0,02%Uвн; 31: 4.86; 99: 0,02%Uвн; 101: 4.86; 104: 0,02%Uвн; 106: 4.86
б |  | Поправочный коэффициент |  | 4: 1; 6: 1.02; 9: 1; 11: 1.02; 14: 1; 16: 1.02; 19: 1; 21: 1.02; 24: 1; 26: 1.02; 29: 1; 31: 1.02; 99: 1; 101: 1.02; 104: 1; 106: 1.02
в |  | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 |  | млн. кВт·ч | 147.24 |  | 146.0454 | 72.27 |  | 145.22 |  | 143.9454 | 73.06 |  | 150.69 |  | 134.216 | 75.01 |  | 76.35 |  | 75.7327 | 37.8 |  | 74.34 |  | 73.7427 | 37.21 |  | 150.69 |  | 149.4654 | 74.94 |  | 76.35 |  | 75.7327 | 37.77 |  | 74.34 |  | 73.7427 | 37.17
1.6.2 |  | Нагрузочные потери в сети НН (а * б) |  | 3: млн. кВт·ч; 7: 0.4133; 12: 0.4133; 17: 0.4133; 22: 0.4133; 27: 0.4133; 32: 0.4133; 102: 0.4133; 107: 0.4133
а |  | Норматив потерь |  | 3: тыс. кВт·ч в год/км; 7: 0.003; 12: 0.003; 17: 0.003; 22: 0.003; 27: 0.003; 32: 0.003; 102: 0.003; 107: 0.003
б |  | Протяженность линий 0,4 кВ |  | 3: км; 7: 137.77; 12: 137.77; 17: 137.77; 22: 137.77; 27: 137.77; 32: 137.77; 102: 137.77; 107: 137.77
2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций |  | 3: млн. кВт·ч
3 |  | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета |  | 3: млн. кВт·ч; 7: 1.7; 8: 1.7; 12: 4.34; 13: 4.34; 17: 4.85; 18: 4.85; 22: 2.25; 23: 2.25; 27: 2.19; 28: 2.19; 32: 4.78; 33: 4.78; 102: 2.22; 103: 2.22; 107: 2.15; 108: 2.15
4 |  | Итого |  | млн. кВт·ч | 1.1946 |  | 8.9428 | 2.1133 | 12.24 | 1.2746 |  | 6.0528 | 4.7533 | 12.0807 | 1.2246 |  | 9.2128 | 5.2633 | 15.69 | 0.6173 |  | 4.6664 | 2.6633 | 7.947 | 0.5973 |  | 4.5364 | 2.6033 | 7.737 | 1.2246 |  | 9.2828 | 5.1933 | 15.7007 | 0.6173 |  | 4.6964 | 2.6333 | 7.947 | 0.5973 |  | 4.5764 | 2.5633 | 7.737
|  |  | N - планируемый период регулирования | 25: Директор; 102: Данилов Н.В.
N+ n - последующие годы долгосрочного периода регулирования

## Т.1.4.
[6 empty] | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН (в целом по предприятию) | [30 empty] | Таблица № П 1.4.
(Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 )
0 | Показатели | План (2014) |  |  |  |  | Факт (2014) |  |  |  |  | Базовый период (2015) год |  |  |  |  | Базовый период (2015) 1 полугодие |  |  |  |  | Базовый период (2015) 2 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 1 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 160.97 | 1.3 | 0 | 79.72 | 79.95 | 167.4 | 1.36 | 0 | 79.78 | 86.26 | 164.737 | 1.33 | 0 | 80.09 | 83.318 | 84.2 | 0.68 | 0 | 41.44 | 42.08 | 80.538 | 0.65 | 0 | 38.65 | 41.238 | 164.737 | 1.33 | 0 | 80.25 | 83.157 | 84.2 | 0.68 | 0 | 41.39 | 42.13 | 80.537 | 0.65 | 0 | 38.86 | 41.027
1.1. | из смежной сети, всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
| ВН | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| СН1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| СН2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | от других организаций (сальдо-переток) | 160.97 | 1.3 | 0 | 79.72 | 79.95 | 167.4 | 1.36 | 0 | 79.78 | 86.26 | 164.737 | 1.33 | 0 | 80.09 | 83.318 | 84.2 | 0.68 |  | 41.44 | 42.08 | 80.538 | 0.65 | 0 | 38.65 | 41.238 | 164.737 | 1.33 | 0 | 80.25 | 83.157 | 84.2 | 0.68 | 0 | 41.39 | 42.13 | 80.537 | 0.65 | 0 | 38.86 | 41.027
2 | Потери электроэнергии в сети | 13.38 | 1.3 | 0 | 9.78 | 2.3 | 23.35 | 1.36 | 0 | 10.54 | 11.45 | 17.15 | 1.33 | 0 | 10.15 | 5.67 | 8.77 | 0.68 | 0 | 5.19 | 2.9 | 8.38 | 0.65 | 0 | 4.96 | 2.77 | 17.15 | 1.33 | 0 | 10.15 | 5.67 | 8.77 | 0.68 |  | 5.19 | 2.9 | 8.38 | 0.65 |  | 4.96 | 2.77
| то же в % | 8.3121 | 100 | 0 | 12.2679 | 2.8768 | 13.9486 | 100 | 0 | 13.2113 | 13.2738 | 10.4105 |  |  | 12.6732 | 6.8053 | 10.4157 | 100 |  | 12.5241 | 6.8916 | 10.405 | 100 |  | 12.8331 | 6.7171 | 10.4105 | 100 |  | 12.648 | 6.8184 | 10.4157 | 100 |  | 12.5393 | 6.8835 | 10.4052 | 100 |  | 12.7638 | 6.7517
2.2. | Относимые на собственное производство | 1.14 | 0.11 | 0 | 0.84 | 0.19 | 11.28 | 0.09 | 0 | 4.49 | 6.7 | 1.46 | 0.11 | 0 | 0.94 | 0.41 | 0.82 | 0.06 | 0 | 0.52 | 0.24 | 0.64 | 0.05 | 0 | 0.42 | 0.17 | 1.46 | 0.11 | 0 | 0.94 | 0.41 | 0.82 | 0.06 |  | 0.52 | 0.24 | 0.64 | 0.05 |  | 0.42 | 0.17
2.1. | Относимые на сторонних потребителей | 12.24 | 1.19 | 0 | 8.94 | 2.11 | 12.07 | 1.27 |  | 6.05 | 4.75 | 15.69 | 1.22 | 0 | 9.21 | 5.26 | 7.95 | 0.62 | 0 | 4.67 | 2.66 | 7.74 | 0.6 | 0 | 4.54 | 2.6 | 15.69 | 1.22 | 0 | 9.21 | 5.26 | 7.95 | 0.62 |  | 4.67 | 2.66 | 7.74 | 0.6 |  | 4.54 | 2.6
3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (собственное потребление организаций, для которых оказание услуг по передаче не является основным видом деятельности ) | 12.59 |  |  | 5.1 | 7.49 | 10.9 |  |  | 4.4 | 6.5 | 12.587 | 0 | 0 | 5.1 | 7.488 | 7.03 |  |  | 3.4 | 3.63 | 5.558 |  |  | 1.7 | 3.858 | 12.587 | 0 | 0 | 5.1 | 7.487 | 7.03 |  |  | 3.4 | 3.63 | 5.557 |  |  | 1.7 | 3.857
4 | Полезный отпуск из сети | 135 | 0 | 0 | 64.84 | 70.16 | 133.15 |  | 0 | 64.84 | 68.31 | 135 | 0 | 0 | 64.84 | 70.16 | 68.4 | 0 | 0 | 32.85 | 35.55 | 66.6 | 0 | 0 | 31.99 | 34.61 | 135 | 0 | 0 | 65 | 70 | 68.4 |  | 0 | 32.8 | 35.6 | 66.6 |  | 0 | 32.2 | 34.4
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| из них | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| потребителям, присоединённым к центру питания на генераторном напряжении | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | сальдо-переток в другие организации | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| небаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N - планируемый период регулирования
N+ n - последующие годы долгосрочного периода регулирования
[23 empty] | Директолр | [8 empty] | Данилов Н.В.

## Т.1.4. 1
|  |  |  | Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН (в части передачи) | [32 empty] | Таблица № П 1.4.
(Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 )
п.п. | Показатели | План (2014) |  |  |  |  | Факт (2014) |  |  |  |  | Базовый период (2015) год |  |  |  |  | Базовый период (2015) 1 полугодие |  |  |  |  | Базовый период (2015) 2 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 1 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 147.24 | 1.19 | 0 | 73.78 | 72.27 | 145.22 | 1.27 | 0 | 70.89 | 73.06 | 150.69 | 1.22 | 0 | 74.46 | 75.01 | 76.35 | 0.62 | 0 | 37.93 | 37.8 | 74.34 | 0.6 | 0 | 36.53 | 37.21 | 150.69 | 1.22 | 0 | 74.53 | 74.94 | 76.35 | 0.62 | 0 | 37.96 | 37.77 | 74.34 | 0.6 | 0 | 36.57 | 37.17
1.1. | из смежной сети, всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
| ВН | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| СН1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| СН2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других организаций (сальдо-переток) | 147.24 | 1.19 |  | 73.78 | 72.27 | 145.22 | 1.27 | 0 | 70.89 | 73.06 | 150.69 | 1.22 | 0 | 74.46 | 75.01 | 76.35 | 0.62 | 0 | 37.93 | 37.8 | 74.34 | 0.6 | 0 | 36.53 | 37.21 | 150.69 | 1.22 | 0 | 74.53 | 74.94 | 76.35 | 0.62 | 0 | 37.96 | 37.77 | 74.34 | 0.6 |  | 36.57 | 37.17
2 | Потери электроэнергии в сети, относимые на сторонних потребителей | 12.24 | 1.19 | 0 | 8.94 | 2.11 | 12.07 | 1.27 | 0 | 6.05 | 4.75 | 15.69 | 1.22 | 0 | 9.21 | 5.26 | 7.95 | 0.62 | 0 | 4.67 | 2.66 | 7.74 | 0.6 | 0 | 4.54 | 2.6 | 15.69 | 1.22 | 0 | 9.28 | 5.19 | 7.95 | 0.62 | 0 | 4.7 | 2.63 | 7.74 | 0.6 | 0 | 4.58 | 2.56
| то же в % | 8.313 | 100 | 0 | 12.1171 | 2.9196 | 8.3115 | 100 | 0 | 8.5343 | 6.5015 | 10.4121 | 100 | 0 | 12.3691 | 7.0124 | 10.4126 | 100 | 0 | 12.3122 | 7.037 | 10.4116 | 100 | 0 | 12.4281 | 6.9874 | 10.4121 | 100 |  | 12.4514 | 6.9255 | 10.4126 | 100 |  | 12.3815 | 6.9632 | 10.4116 | 100 | 0 | 12.5239 | 6.8873
4 | Полезный отпуск из сети | 135 | 0 | 0 | 64.84 | 70.16 | 133.15 |  | 0 | 64.84 | 68.31 | 135 |  | 0 | 65.25 | 69.75 | 68.4 |  | 0 | 33.26 | 35.14 | 66.6 |  | 0 | 31.99 | 34.61 | 135 |  | 0 | 65.25 | 69.75 | 68.4 |  | 0 | 33.26 | 35.14 | 66.6 |  | 0 | 31.99 | 34.61
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| потребителям, присоединённым к центру питания на генераторном напряжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | сальдо-переток в другие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| небаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0
N - планируемый период регулирования
| N+ n - последующие годы долгосрочного периода регулирования | [23 empty] | Директор | [10 empty] | Данилов Н.В

## Т.1.5.
Таблица № П 1.5.
[7 empty] | Электрическая мощность потребителей по диапазонам напряжения (в целом по предприятию) | [28 empty] | (Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 )
п.п. | Показатели | План (2014) |  |  |  |  | Факт (2014) |  |  |  |  | Базовый период (2015) год |  |  |  |  | Базовый период (2015) 1 полугодие |  |  |  |  | Базовый период (2015) 2 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 1 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 23.787 | 0.193 | 0 | 11.765 | 11.829 | 23.787 | 0.193 | 0 | 11.765 | 11.829 | 24.4625 | 0.1825 | 0 | 11.873 | 12.407 | 24.843 | 0.186 | 0 | 12.058 | 12.599 | 24.08 | 0.179 | 0 | 11.684 | 12.217 | 24.462 | 0.183 | 0 | 11.872 | 12.407 | 24.462 | 0.183 | 0 | 11.872 | 12.407 | 24.462 | 0.183 | 0 | 11.872 | 12.407
1.1. | из смежной сети, всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
| ВН | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| СН1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| СН2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других организаций (сальдо-переток) | 23.787 | 0.193 |  | 11.765 | 11.829 | 23.787 | 0.193 |  | 11.765 | 11.829 | 24.4625 | 0.1825 | 0 | 11.873 | 12.407 | 24.843 | 0.186 |  | 12.058 | 12.599 | 24.08 | 0.179 |  | 11.684 | 12.217 | 24.462 | 0.183 | 0 | 11.872 | 12.407 | 24.462 | 0.183 |  | 11.872 | 12.407 | 24.462 | 0.183 |  | 11.872 | 12.407
2 | Потери мощности в сети | 1.977 | 0.193 | 0 | 1.445 | 0.339 | 1.977 | 0.193 | 0 | 1.445 | 0.339 | 2.5475 | 0.1825 | 0 | 1.513 | 0.852 | 2.587 | 0.186 | 0 | 1.536 | 0.865 | 2.507 | 0.179 | 0 | 1.489 | 0.839 | 2.547 | 0.183 | 0 | 1.512 | 0.852 | 2.547 | 0.183 | 0 | 1.512 | 0.852 | 2.547 | 0.183 | 0 | 1.512 | 0.852
| то же в % | 8.3113 | 100 | 0 | 12.2822 | 2.8658 | 8.3113 | 100 | 0 | 12.2822 | 2.8658 | 10.4139 | 100 | 0 | 12.7432 | 6.8671 | 10.4134 | 100 | 0 | 12.7384 | 6.8656 | 10.4111 | 100 | 0 | 12.7439 | 6.8675 | 10.4121 | 100 | 0 | 12.7358 | 6.8671 | 10.4121 | 100 | 0 | 12.7358 | 6.8671 | 10.4121 | 100 | 0 | 12.7358 | 6.8671
2.2. | Относимые на собственное производство | 0.177 | 0.013 |  | 0.115 | 0.049 | 0.177 | 0.013 |  | 0.115 | 0.049 | 0.228 | 0.002 | 0 | 0.14 | 0.086 | 0.228 | 0.002 |  | 0.14 | 0.086 | 0.228 | 0.002 |  | 0.14 | 0.086 | 0.228 | 0.002 | 0 | 0.14 | 0.086 | 0.228 | 0.002 |  | 0.14 | 0.086 | 0.228 | 0.002 |  | 0.14 | 0.086
2.1. | Относимые на сторонних потребителей | 1.8 | 0.18 |  | 1.33 | 0.29 | 1.8 | 0.18 |  | 1.33 | 0.29 | 2.319 | 0.1805 | 0 | 1.3725 | 0.766 | 2.359 | 0.184 |  | 1.396 | 0.779 | 2.279 | 0.177 |  | 1.349 | 0.753 | 2.319 | 0.181 | 0 | 1.372 | 0.766 | 2.319 | 0.181 |  | 1.372 | 0.766 | 2.319 | 0.181 | 0 | 1.372 | 0.766
3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды (собственное потребление организаций, для которых оказание услуг по передаче не является основным видом деятельности ) | 1.96 |  |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 | 0 | 0 | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 | 0 | 0 | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  |  | 0.78 | 1.18 | 1.96 |  |  | 0.78 | 1.18
4 | Полезный отпуск мощности | 19.85 | 0 | 0 | 9.54 | 10.31 | 19.85 | 0 | 0 | 9.54 | 10.31 | 19.955 | 0 | 0 | 9.58 | 10.375 | 20.296 | 0 | 0 | 9.742 | 10.554 | 19.613 | 0 | 0 | 9.415 | 10.198 | 19.955 |  | 0 | 9.58 | 10.375 | 19.955 |  | 0 | 9.58 | 10.375 | 19.955 |  | 0 | 9.58 | 10.375
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединённым к центру питания на генераторном напряжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | сальдо-переток в другие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| небаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N - планируемый период регулирования
N+ n - последующие годы долгосрочного периода регулирования
[26 empty] | Директор | [9 empty] | Н.В. Данилов

## Т1.5.1
Таблица № П 1.5.
|  |  |  | Электрическая мощность потребителей по диапазонам напряжения (в части передачи) | [32 empty] | (Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 )
п.п. | Показатели | План (2014) |  |  |  |  | Факт (2014) |  |  |  |  | Базовый период (2015) год |  |  |  |  | Базовый период (2015) 1 полугодие |  |  |  |  | Базовый период (2015) 2 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 1 полугодие |  |  |  |  | Период регулирования (2016) 2 полугодие
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 21.65 | 0.18 | 0 | 10.87 | 10.6 | 21.65 | 0.18 | 0 | 10.87 | 10.6 | 22.274 | 0.181 | 0 | 10.952 | 11.141 | 22.655 | 0.184 | 0 | 11.138 | 11.333 | 21.892 | 0.177 | 0 | 10.764 | 10.951 | 22.274 | 0.181 | 0 | 10.952 | 11.141 | 22.274 | 0.181 | 0 | 10.952 | 11.141 | 22.274 | 0.181 | 0 | 10.952 | 11.141
1.1. | из смежной сети, всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе из сети
| ВН | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| СН1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| СН2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других организаций (сальдо-переток) | 21.65 | 0.18 | 0 | 10.87 | 10.6 | 21.65 | 0.18 | 0 | 10.87 | 10.6 | 22.274 | 0.181 | 0 | 10.952 | 11.141 | 22.655 | 0.184 | 0 | 11.138 | 11.333 | 21.892 | 0.177 | 0 | 10.764 | 10.951 | 22.274 | 0.181 | 0 | 10.952 | 11.141 | 22.274 | 0.181 |  | 10.952 | 11.141 | 22.274 | 0.181 |  | 10.952 | 11.141
2 | Потери мощности в сети, относимые на сторонних потребителей | 1.8 | 0.18 | 0 | 1.33 | 0.29 | 1.8 | 0.18 | 0 | 1.33 | 0.29 | 2.319 | 0.181 | 0 | 1.372 | 0.766 | 2.359 | 0.184 | 0 | 1.396 | 0.779 | 2.279 | 0.177 | 0 | 1.349 | 0.753 | 2.319 | 0.181 | 0 | 1.372 | 0.766 | 2.319 | 0.181 | 0 | 1.372 | 0.766 | 2.319 | 0.181 | 0 | 1.372 | 0.766
| то же в % | 8.3141 | 100 | 0 | 12.2355 | 2.7358 | 8.3141 | 100 | 0 | 12.2355 | 2.7358 | 10.4112 | 100 | 0 | 12.5274 | 6.8755 | 10.4127 | 100 | 0 | 12.5337 | 6.8737 | 10.4102 | 100 | 0 | 12.5325 | 6.8761 | 10.4112 | 100 | 0 | 12.5274 | 6.8755 | 10.4112 | 100 | 0 | 12.5274 | 6.8755 | 10.4112 | 100 | 0 | 12.5274 | 6.8755
4 | Полезный отпуск мощности | 19.85 | 0 | 0 | 9.54 | 10.31 | 19.85 | 0 | 0 | 9.54 | 10.31 | 19.955 | 0 | 0 | 9.58 | 10.375 | 20.296 | 0 | 0 | 9.742 | 10.554 | 19.613 | 0 | 0 | 9.415 | 10.198 | 19.955 | 0 | 0 | 9.58 | 10.375 | 19.955 | 0 | 0 | 9.58 | 10.375 | 19.955 | 0 | 0 | 9.58 | 10.375
4.1. | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединённым к центру питания на генераторном напряжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | сальдо-переток в другие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| небаланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N - планируемый период регулирования
N+ n - последующие годы долгосрочного периода регулирования
[25 empty] | Директор | [8 empty] | Данилов Н.В.